## Sheet1
Protocol file: C:\HelixGen\Protocols\Protocol_pcr - Pauls.xml
Run date.time: 5/18/2017 10:26:49 AM
Time	Elapsed Seconds	SPREP Thermal Setpoint	SPREP Thermal C	PCR TEC1 Setpoint	PCR TEC1 C	PCR TEC1 PWR	PRC TE1C Amps	PCR TEC2 Setpoint	PCR TEC2 C	PCR TEC2 PWR	PRC TEC2 AmpsTEC3 Temp	TEC4 Temp	TEC5 temp	TEC6 temp
2017-05-18 10:26:49.842	0	0	24.974	25	40.193	0	0	25	40.021	0	0	108.001	-2.688	-2.688	82.919
2017-05-18 10:26:50.391	0.5490796	0	24.975	95	40.466	100	4.446	95	39.876	100	4.587	108.027	-2.688	-2.688	82.883
2017-05-18 10:26:51.304	1.462072	0	24.975	95	42	100	4.34	95	40.554	100	4.411	108.022	-2.688	-2.688	82.936
2017-05-18 10:26:51.909	2.0669013	0	24.973	95	47.041	100	4.181	95	44.687	100	4.27	108.005	-2.688	-2.688	82.825
2017-05-18 10:26:52.730	2.8880152	0	24.973	95	51.25	100	4.093	95	48.758	100	4.164	108.042	-2.688	-2.688	83.039
2017-05-18 10:26:53.284	3.4418476	0	24.973	95	58.202	100	3.987	95	54.813	100	4.04	108.116	-2.688	-2.688	83.115
2017-05-18 10:26:54.206	4.3634632	0	24.973	95	62.318	100	3.917	95	59.703	100	3.97	108.22	-2.688	-2.688	83.407
2017-05-18 10:26:54.759	4.9171836	0	24.973	95	69.681	100	3.811	95	67.292	100	3.846	108.458	-2.688	-2.688	83.614
2017-05-18 10:26:55.569	5.7271591	0	24.973	95	74.458	100	3.758	95	72.25	100	3.793	108.607	-2.688	-2.688	84.181
2017-05-18 10:26:56.155	6.3127888	0	24.973	95	80.626	100	3.67	95	78.689	100	3.705	109.017	-2.688	-2.688	84.414
2017-05-18 10:26:57.037	7.1946978	0	24.973	95	85.028	100	3.617	95	82.557	100	3.652	109.225	-2.688	-2.688	84.833
2017-05-18 10:26:57.592	7.7501884	0	24.973	95	91.332	0	0	95	89.187	0	0	109.73	-2.688	-2.688	85.742
2017-05-18 10:26:58.422	8.5801364	0	24.973	95	94.384	0	0	95	93.191	0	0	110.01	-2.688	-2.688	86.239
2017-05-18 10:26:59.078	9.2353357	0	24.973	95	97.083	0	0	95	96.45	0	0	110.66	-2.688	-2.688	87.427
2017-05-18 10:26:59.759	9.9163303	0	24.973	95	97.662	0	0	95	97.297	0	0	111.037	-2.688	-2.688	88.105
2017-05-18 10:27:00.435	10.59305	0	24.973	95	97.241	5.2	0.194	95	97.098	3.9	0.141	111.415	-2.688	-2.688	88.7
2017-05-18 10:27:01.479	11.6364293	0	24.971	95	96.281	29.8	1.199	95	95.93	36.1	1.446	112.091	-2.688	-2.688	89.725
2017-05-18 10:27:02.269	12.4265955	0	24.97	95	95.067	16.4	0.476	95	94.848	18	0.705	112.689	-2.688	-2.688	90.647
2017-05-18 10:27:03.449	13.6063571	0	24.97	95	94.819	15.5	0.617	95	94.512	22.1	0.882	113.255	-2.688	-2.688	91.436
2017-05-18 10:27:04.238	14.3959157	0	24.967	95	94.127	24.2	0.97	95	93.899	26	1.041	113.692	-2.688	-2.688	92.084
2017-05-18 10:27:05.090	15.247748	0	24.964	95	93.81	20.2	0.811	95	93.612	23.2	0.864	114.025	-2.688	-2.688	92.731
2017-05-18 10:27:05.777	15.9344464	0	24.961	95	93.642	20.8	0.846	95	93.382	23.7	0.952	114.484	-2.688	-2.688	92.826
2017-05-18 10:27:06.708	16.8654905	0	24.961	95	93.437	25	0.899	95	93.169	24	0.97	114.939	-2.688	-2.688	93.418
2017-05-18 10:27:07.649	17.8064899	0	24.961	95	93.273	19.9	0.899	95	93.016	25	0.988	115.156	-2.688	-2.688	94.012
2017-05-18 10:27:08.419	18.5770213	0	24.961	95	93.156	19.4	0.794	95	92.913	24.2	0.952	115.601	-2.688	-2.688	94.224
2017-05-18 10:27:09.456	19.613761	0	24.961	95	93.066	23.9	0.864	95	92.822	23.8	0.97	115.961	-2.688	-2.688	94.566
2017-05-18 10:27:10.624	20.7815324	0	24.961	95	92.985	20.6	0.829	95	92.737	24.4	0.988	116.268	-2.688	-2.688	95.269
2017-05-18 10:27:11.411	21.5690176	0	24.961	95	92.94	21.6	0.882	95	92.699	25	1.005	116.537	-2.688	-2.688	95.447
2017-05-18 10:27:12.449	22.6071411	0	24.961	95	92.912	22.7	0.882	95	92.668	24.9	0.988	116.81	-2.688	-2.688	95.647
2017-05-18 10:27:13.632	23.7893022	0	24.961	95	92.885	23.4	0.952	95	92.646	23.8	0.97	117.096	-2.688	-2.688	96.209
2017-05-18 10:27:14.431	24.5887534	0	24.961	95	92.869	23.8	0.97	95	92.629	22.9	0.917	117.307	-2.688	-2.688	96.302
2017-05-18 10:27:15.607	25.7643566	0	24.961	95	92.87	21	0.864	95	92.629	23.1	0.935	117.524	-2.688	-2.688	96.789
2017-05-18 10:27:16.705	26.8625842	0	24.961	95	92.864	23.1	0.935	95	92.623	22.5	0.899	117.712	-2.688	-2.688	96.871
2017-05-18 10:27:17.647	27.8046384	0	24.961	95	92.865	22	0.952	95	92.627	23.9	0.97	117.998	-2.688	-2.688	97.063
2017-05-18 10:27:18.463	28.6208129	0	24.961	95	92.87	20.3	0.829	95	92.625	24.6	0.988	118.059	-2.688	-2.688	97.011
2017-05-18 10:27:19.501	29.6591706	0	24.962	95	92.87	20.2	0.829	95	92.63	24.2	0.97	118.174	-2.688	-2.688	97.224
2017-05-18 10:27:20.677	30.8348641	0	24.966	95	92.877	20.4	0.829	95	92.636	23.4	0.952	118.398	-2.688	-2.688	97.462
2017-05-18 10:27:21.433	31.5909922	0	24.97	95	92.882	19.1	0.776	95	92.642	23	0.97	118.47	-2.688	-2.688	97.556
2017-05-18 10:27:22.601	32.7585186	0	24.971	95	92.885	20.5	0.829	95	92.646	22.9	0.935	118.604	-2.688	-2.688	97.82
2017-05-18 10:27:23.432	33.5893154	0	24.973	95	92.893	20.9	0.846	95	92.654	23.3	0.952	118.71	-2.688	-2.688	97.999
2017-05-18 10:27:24.608	34.7656419	0	24.973	95	92.898	22	0.899	95	92.663	24.4	0.988	118.809	-2.688	-2.688	98.03
2017-05-18 10:27:25.678	35.8354688	0	24.972	95	92.903	22.1	0.899	95	92.667	22.9	0.935	119.023	-2.688	-2.688	98.327
2017-05-18 10:27:26.445	36.6026451	0	24.972	95	92.913	19.4	0.794	95	92.673	22.7	0.917	119.217	-2.688	-2.688	98.36
2017-05-18 10:27:27.611	37.7686815	0	24.973	95	92.913	21.1	0.864	95	92.676	21.3	0.97	119.297	-2.688	-2.688	98.29
2017-05-18 10:27:28.570	38.7272378	0	24.973	95	92.918	22	0.899	95	92.685	25.1	0.935	119.42	-2.688	-2.688	98.367
2017-05-18 10:27:29.433	39.5907837	0	24.973	95	92.922	21.3	0.917	95	92.689	21.9	0.882	119.525	-2.688	-2.688	98.722
2017-05-18 10:27:30.534	40.6914733	0	24.973	95	92.921	20.2	0.741	95	92.696	21.3	0.917	119.602	-2.688	-2.688	98.744
2017-05-18 10:27:31.749	41.9065219	0	24.973	95	92.983	47.3	1.799	95	92.726	100	3.811	119.718	-2.688	-2.688	99.05
2017-05-18 10:27:32.308	42.4661405	0	24.973	95	94.199	0	0	95	93.424	0	0	119.757	-2.688	-2.688	99.132
2017-05-18 10:27:33.225	43.3830571	0	24.973	95	95.088	8	0.317	95	94.831	0	0	119.792	-2.688	-2.688	99.186
2017-05-18 10:27:33.996	44.1534822	0	24.973	95	95.342	1.5	0.282	95	95.663	0	0	120.013	-2.688	-2.688	99.381
2017-05-18 10:27:34.992	45.1498793	0	24.973	95	94.807	28.1	1.129	95	95.267	27.4	1.111	120.217	-2.688	-2.688	99.544
2017-05-18 10:27:35.803	45.9602207	0	24.973	95	94.156	17.4	0.688	95	94.346	21.7	0.864	120.278	-2.688	-2.688	99.614
2017-05-18 10:27:36.723	46.8810478	0	24.972	95	94.025	14.6	0.582	95	94.053	15.7	0.635	120.371	-2.688	-2.688	99.861
2017-05-18 10:27:37.831	47.9890658	0	24.971	95	93.729	22.5	0.899	95	93.742	23.1	0.917	120.423	-2.688	-2.688	99.941
2017-05-18 10:27:39.242	49.3998525	0	24.968	95	93.493	15.4	0.617	95	93.399	19.8	0.794	120.431	-2.688	-2.688	99.955
2017-05-18 10:27:40.538	50.696188	0	24.961	95	93.334	20.6	0.829	95	93.209	23.8	0.917	120.463	-2.688	-2.688	100.083
2017-05-18 10:27:41.432	51.5896121	0	24.961	95	93.203	18.9	0.846	95	93.028	21.6	0.864	120.483	-2.688	-2.688	100.065
2017-05-18 10:27:42.860	53.0176595	0	24.961	95	93.15	18.7	0.758	95	92.958	24	0.952	120.525	-2.688	-2.688	100.15
2017-05-18 10:27:44.210	54.3681102	0	24.961	95	93.076	17.3	0.688	95	92.88	22.1	0.899	120.554	-2.688	-2.688	100.153
2017-05-18 10:27:45.601	55.7589773	0	24.959	95	93.049	22.4	0.899	95	92.825	23.6	0.935	120.585	-2.688	-2.688	100.105
2017-05-18 10:27:47.080	57.2375995	0	24.959	60	93.012	0	0	95	92.782	23.2	0.935	120.679	-2.688	-2.688	100.432
2017-05-18 10:27:48.109	58.2665004	0	24.957	60	92.812	0	0	60	92.618	0	0	120.71	-2.688	-2.688	100.446
2017-05-18 10:27:48.785	58.942825	0	24.951	60	91.746	0	0	60	91.626	0	0	120.689	-2.688	-2.688	100.412
2017-05-18 10:27:49.728	59.8859451	0	24.95	60	90.704	0	0	60	90.569	0	0	120.643	-2.688	-2.688	100.333
2017-05-18 10:27:50.410	60.5673626	0	24.95	60	89.189	0	0	60	88.828	0	0	120.517	-2.688	-2.688	100.229
2017-05-18 10:27:51.447	61.6051304	0	24.95	60	87.957	0	0	60	87.733	0	0	120.337	-2.688	-2.688	99.936
2017-05-18 10:27:52.490	62.648156	0	24.95	60	86.182	0	0	60	85.714	0	0	120.103	-2.688	-2.688	99.659
2017-05-18 10:27:53.146	63.3038366	0	24.95	60	84.268	0	0	60	83.746	0	0	119.812	-2.688	-2.688	99.41
2017-05-18 10:27:53.828	63.9854814	0	24.95	60	83.24	0	0	60	82.697	0	0	119.647	-2.688	-2.688	99.283
2017-05-18 10:27:54.515	64.6727468	0	24.95	60	82.078	0	0	60	81.515	0	0	119.49	-2.688	-2.688	99.143
2017-05-18 10:27:55.298	65.4552732	0	24.95	60	80.938	0	0	60	80.361	0	0	119.109	-2.688	-2.688	98.783
2017-05-18 10:27:56.037	66.194868	0	24.95	60	79.682	0	0	60	79.242	0	0	118.926	-2.688	-2.688	98.652
2017-05-18 10:27:56.725	66.8831922	0	24.95	60	78.605	0	0	60	78.017	0	0	118.564	-2.688	-2.688	98.232
2017-05-18 10:27:57.406	67.5641614	0	24.95	60	77.562	0	0	60	77.118	0	0	118.36	-2.688	-2.688	98.01
2017-05-18 10:27:58.195	68.3522534	0	24.95	60	76.557	0	0	60	76.103	0	0	118.027	-2.688	-2.688	97.269
2017-05-18 10:27:58.924	69.0815146	0	24.95	60	75.438	0	0	60	74.98	0	0	117.84	-2.688	-2.688	96.995
2017-05-18 10:27:59.489	69.6467973	0	24.95	60	74.488	0	0	60	73.899	0	0	117.639	-2.688	-2.688	96.863
2017-05-18 10:28:00.410	70.5675542	0	24.95	60	73.698	0	0	60	73.109	0	0	117.298	-2.688	-2.688	96.107
2017-05-18 10:28:01.193	71.3509676	0	24.95	60	72.539	0	0	60	72.088	0	0	116.947	-2.688	-2.688	95.522
2017-05-18 10:28:01.869	72.0267536	0	24.95	60	71.554	0	0	60	71.101	0	0	116.758	-2.688	-2.688	95.118
2017-05-18 10:28:02.429	72.5870504	0	24.95	60	70.831	0	0	60	70.262	0	0	116.573	-2.688	-2.688	94.894
2017-05-18 10:28:03.344	73.5013376	0	24.95	60	70.125	0	0	60	69.681	0	0	116.255	-2.688	-2.688	94.204
2017-05-18 10:28:03.940	74.0979835	0	24.95	60	69.101	0	0	60	68.555	0	0	116.079	-2.688	-2.688	93.988
2017-05-18 10:28:04.745	74.9027848	0	24.95	60	68.436	0	0	60	67.898	0	0	115.928	-2.688	-2.688	93.518
2017-05-18 10:28:05.305	75.4622964	0	24.95	60	67.576	0	0	60	67.048	0	0	115.61	-2.688	-2.688	93.206
2017-05-18 10:28:06.220	76.3772507	0	24.95	60	66.95	0	0	60	66.525	0	0	115.446	-2.688	-2.688	92.679
2017-05-18 10:28:06.777	76.9343688	0	24.95	60	66.036	0	0	60	65.616	0	0	115.157	-2.688	-2.688	92.484
2017-05-18 10:28:07.593	77.7509338	0	24.95	60	65.54	0	0	60	65.026	0	0	115.005	-2.688	-2.688	92.431
2017-05-18 10:28:08.200	78.3579822	0	24.949	60	64.671	0	0	60	64.172	0	0	114.724	-2.688	-2.688	91.745
2017-05-18 10:28:09.085	79.2424483	0	24.949	60	64.114	0	0	60	63.704	0	0	114.583	-2.688	-2.688	91.513
2017-05-18 10:28:09.640	79.797628	0	24.949	60	63.379	0	0	60	62.89	0	0	114.277	-2.688	-2.688	90.767
2017-05-18 10:28:10.338	80.4955526	0	24.949	60	62.845	0	0	60	62.364	0.8	0	114.12	-2.688	-2.688	90.575
2017-05-18 10:28:11.109	81.2666112	0	24.949	60	62.239	3.7	0.158	60	61.777	5.7	0.247	114.01	-2.688	-2.688	90.392
2017-05-18 10:28:11.796	81.9541776	0	24.948	60	61.601	5.9	0.264	60	61.284	6	0.194	113.801	-2.688	-2.688	89.827
2017-05-18 10:28:12.488	82.6461724	0	24.948	60	61.236	3.1	0.123	60	60.921	4.8	0.194	113.678	-2.688	-2.688	89.555
2017-05-18 10:28:13.276	83.4341951	0	24.949	60	60.923	2.6	0.105	60	60.626	5.5	0.229	113.445	-2.688	-2.688	89.207
2017-05-18 10:28:14.043	84.2011659	0	24.948	60	60.593	5.8	0.229	60	60.333	6.9	0.299	113.335	-2.688	-2.688	88.905
2017-05-18 10:28:14.725	84.8826765	0	24.948	60	60.319	5.2	0.229	60	60.122	5.9	0.247	113.158	-2.688	-2.688	88.535
2017-05-18 10:28:15.406	85.5639821	0	24.949	60	60.156	3.8	0.158	60	59.965	6.2	0.264	113.073	-2.688	-2.688	88.262
2017-05-18 10:28:16.051	86.2084938	0	24.949	60	60.017	6	0.264	60	59.835	6.7	0.299	112.904	-2.688	-2.688	88.149
2017-05-18 10:28:16.866	87.023378	0	24.949	60	59.904	6.1	0.264	60	59.72	7.3	0.317	112.831	-2.688	-2.688	87.88
2017-05-18 10:28:17.419	87.5771641	0	24.95	60	59.785	5.3	0.247	60	59.614	7.1	0.317	112.765	-2.688	-2.688	87.678
2017-05-18 10:28:18.341	88.4988732	0	24.95	60	59.722	6.1	0.264	60	59.56	7	0.282	112.651	-2.688	-2.688	87.671
2017-05-18 10:28:18.936	89.0941452	0	24.95	60	59.638	5.8	0.264	60	59.484	7.5	0.335	112.595	-2.688	-2.688	87.54
2017-05-18 10:28:19.742	89.8998876	0	24.95	60	59.586	6.4	0.282	60	59.44	7.7	0.335	112.561	-2.688	-2.688	86.977
2017-05-18 10:28:20.306	90.4641902	0	24.95	60	59.536	7.3	0.335	60	59.389	7.3	0.317	112.438	-2.688	-2.688	87.031
2017-05-18 10:28:21.228	91.3853943	0	24.95	60	59.513	6.5	0.282	60	59.361	7.9	0.335	112.407	-2.688	-2.688	86.83
2017-05-18 10:28:21.782	91.9397087	0	24.95	60	59.467	6.8	0.299	60	59.324	7.5	0.335	112.338	-2.688	-2.688	86.65
2017-05-18 10:28:22.595	92.7526425	0	24.95	60	59.447	7.1	0.282	60	59.303	8.2	0.37	112.297	-2.688	-2.688	86.581
2017-05-18 10:28:23.214	93.371864	0	24.95	60	59.421	6.7	0.299	60	59.28	7.6	0.335	112.22	-2.688	-2.688	86.644
2017-05-18 10:28:24.065	94.222772	0	24.95	60	59.409	6.3	0.282	60	59.267	8.2	0.37	112.17	-2.688	-2.688	86.493
2017-05-18 10:28:24.620	94.7774278	0	24.95	60	59.389	7.2	0.335	60	59.248	8.5	0.37	112.083	-2.688	-2.688	86.322
2017-05-18 10:28:25.344	95.5013397	0	24.95	60	59.38	5.7	0.247	60	59.24	8	0.352	112.052	-2.688	-2.688	86.215
2017-05-18 10:28:26.089	96.2471835	0	24.95	60	59.368	6.7	0.299	60	59.23	8.2	0.37	112.02	-2.688	-2.688	86.059
2017-05-18 10:28:26.777	96.9349362	0	24.95	60	59.36	6.8	0.335	60	59.221	7.8	0.335	111.976	-2.688	-2.688	86.01
2017-05-18 10:28:27.464	97.6214906	0	24.95	60	59.351	6.3	0.299	60	59.216	7.9	0.352	111.948	-2.688	-2.688	85.785
2017-05-18 10:28:28.262	98.4199621	0	24.95	60	59.344	6.8	0.299	60	59.211	7.6	0.335	111.947	-2.688	-2.688	85.689
2017-05-18 10:28:28.997	99.155058	0	24.95	60	59.337	6.7	0.299	60	59.203	8	0.352	111.987	-2.688	-2.688	85.737
2017-05-18 10:28:29.567	99.7247681	0	24.95	60	59.332	6.9	0.317	60	59.197	8.1	0.37	111.919	-2.688	-2.688	85.643
2017-05-18 10:28:30.471	100.6289413	0	24.95	60	59.328	7.5	0.335	60	59.191	8.4	0.37	111.873	-2.688	-2.688	85.555
2017-05-18 10:28:31.255	101.4129889	0	24.95	60	59.324	7.7	0.352	60	59.187	8.3	0.37	111.845	-2.688	-2.688	85.462
2017-05-18 10:28:31.974	102.1315228	0	24.95	60	59.321	6.3	0.282	60	59.183	8	0.352	111.803	-2.688	-2.688	85.4
2017-05-18 10:28:32.523	102.6809917	0	24.95	60	59.317	7.5	0.335	60	59.179	8.4	0.37	111.797	-2.688	-2.688	85.679
2017-05-18 10:28:33.679	103.8366971	0	24.95	60	59.318	6.2	0.335	60	59.177	7.5	0.317	111.771	-2.688	-2.688	85.334
2017-05-18 10:28:34.356	104.5137983	0	24.95	95	59.668	100	4.146	95	59.213	100	4.27	111.772	-2.688	-2.688	85.441
2017-05-18 10:28:35.095	105.2527022	0	24.95	95	61.767	100	4.022	95	60.021	100	4.128	111.791	-2.688	-2.688	85.496
2017-05-18 10:28:35.788	105.9460632	0	24.95	95	65.412	100	3.934	95	63.354	100	4.005	111.792	-2.688	-2.688	85.595
2017-05-18 10:28:36.475	106.6326168	0	24.95	95	69.917	100	3.846	95	67.68	100	3.899	111.804	-2.688	-2.688	85.381
2017-05-18 10:28:37.263	107.4205824	0	24.95	95	74.876	100	3.775	95	72.647	100	3.811	111.975	-2.688	-2.688	85.92
2017-05-18 10:28:38.008	108.1656651	0	24.95	95	80.729	100	3.687	95	77.912	100	3.723	112.126	-2.688	-2.688	86.117
2017-05-18 10:28:38.567	108.7248153	0	24.95	95	85.786	100	3.617	95	83.922	100	3.652	112.486	-2.688	-2.688	86.466
2017-05-18 10:28:39.480	109.637196	0	24.95	95	90.73	0	0	95	89.031	0	0	112.73	-2.688	-2.688	87.23
2017-05-18 10:28:40.262	110.4195596	0	24.95	95	95.482	0	0	95	94.236	0	0	113.391	-2.688	-2.688	88.411
2017-05-18 10:28:41.007	111.164386	0	24.95	95	97.695	0	0	95	96.76	0	0	113.797	-2.688	-2.688	89.173
2017-05-18 10:28:41.566	111.7237896	0	24.95	95	98.056	0	0	95	97.57	0	0	114.594	-2.688	-2.688	89.785
2017-05-18 10:28:42.482	112.6398393	0	24.95	95	97.66	4.1	0.317	95	97.287	5.9	0.211	114.977	-2.688	-2.688	91.153
2017-05-18 10:28:43.265	113.4226037	0	24.951	95	96.45	28.9	1.164	95	96.137	29.6	1.358	115.632	-2.688	-2.688	91.98
2017-05-18 10:28:43.983	114.1411794	0	24.954	95	95.536	19.1	0.776	95	95.331	19.4	0.776	115.907	-2.688	-2.688	92.359
2017-05-18 10:28:44.794	114.95144	0	24.958	95	95.125	9.5	0.546	95	94.821	17.2	0.688	116.476	-2.688	-2.688	93.025
2017-05-18 10:28:45.736	115.8938043	0	24.96	95	94.747	20	1.093	95	94.332	22.6	1.005	116.887	-2.688	-2.688	93.72
2017-05-18 10:28:46.678	116.836087	0	24.961	95	94.169	22	0.899	95	93.97	22.7	0.952	117.094	-2.688	-2.688	94.509
2017-05-18 10:28:47.356	117.5134632	0	24.961	95	93.897	19.5	0.723	95	93.637	22.2	0.899	117.424	-2.688	-2.688	94.836
2017-05-18 10:28:48.537	118.6945786	0	24.961	95	93.725	20.3	0.829	95	93.415	23.8	0.97	117.817	-2.688	-2.688	95.024
2017-05-18 10:28:49.706	119.8641239	0	24.961	95	93.432	17.7	0.723	95	93.189	23.3	0.935	118.11	-2.688	-2.688	95.597
2017-05-18 10:28:50.486	120.6439513	0	24.961	95	93.311	21	0.741	95	93.071	23.3	0.935	118.38	-2.688	-2.688	95.772
2017-05-18 10:28:51.654	121.8117424	0	24.961	95	93.215	21.6	0.864	95	92.985	22	0.917	118.625	-2.688	-2.688	96.114
2017-05-18 10:28:53.042	123.2000643	0	24.964	95	93.135	19	0.758	95	92.907	23.7	0.952	118.95	-2.688	-2.688	96.624
2017-05-18 10:28:53.731	123.8890716	0	24.972	60	93.111	0	0	60	92.834	0	0	119.131	-2.688	-2.688	96.939
2017-05-18 10:28:54.416	124.5736235	0	24.973	60	92.832	0	0	60	92.487	0	0	119.217	-2.688	-2.688	97.173
2017-05-18 10:28:55.050	125.2075064	0	24.973	60	92.091	0	0	60	91.708	0	0	119.302	-2.688	-2.688	97.121
2017-05-18 10:28:55.869	126.0271036	0	24.973	60	91.074	0	0	60	90.811	0	0	119.41	-2.688	-2.688	97.347
2017-05-18 10:28:56.419	126.5767534	0	24.973	60	89.717	0	0	60	89.432	0	0	119.419	-2.688	-2.688	97.4
2017-05-18 10:28:57.328	127.4859145	0	24.973	60	88.824	0	0	60	88.342	0	0	119.426	-2.688	-2.688	97.315
2017-05-18 10:28:57.883	128.0408316	0	24.973	60	87.189	0	0	60	86.668	0	0	119.392	-2.688	-2.688	97.338
2017-05-18 10:28:58.693	128.8503881	0	24.973	60	86.099	0	0	60	85.742	0	0	119.351	-2.688	-2.688	97.374
2017-05-18 10:28:59.243	129.4003424	0	24.976	60	84.657	0	0	60	84.28	0	0	119.228	-2.688	-2.688	97.377
2017-05-18 10:29:00.140	130.2980138	0	24.98	60	83.787	0	0	60	83.214	0	0	119.143	-2.688	-2.688	96.94
2017-05-18 10:29:00.697	130.8544505	0	24.983	60	82.247	0	0	60	81.654	0	0	118.915	-2.688	-2.688	96.7
2017-05-18 10:29:01.377	131.5343464	0	24.984	60	81.244	0	0	60	80.652	0	0	118.806	-2.688	-2.688	96.652
2017-05-18 10:29:02.175	132.3331609	0	24.984	60	80.115	0	0	60	79.666	0	0	118.669	-2.688	-2.688	96.344
2017-05-18 10:29:02.873	133.0302523	0	24.984	60	78.862	0	0	60	78.406	0	0	118.395	-2.688	-2.688	96.159
2017-05-18 10:29:03.555	133.7122565	0	24.984	60	77.798	0	0	60	77.335	0	0	118.271	-2.688	-2.688	96.064
2017-05-18 10:29:04.337	134.4948211	0	24.984	60	76.91	0	0	60	76.159	0	0	117.984	-2.688	-2.688	95.675
2017-05-18 10:29:05.045	135.2023068	0	24.984	60	75.767	0	0	60	75.159	0	0	117.819	-2.688	-2.688	95.526
2017-05-18 10:29:05.600	135.757278	0	24.984	60	74.793	0	0	60	74.191	0	0	117.526	-2.688	-2.688	95.361
2017-05-18 10:29:06.499	136.6566332	0	24.984	60	73.848	0	0	60	73.385	0	0	117.363	-2.688	-2.688	94.866
2017-05-18 10:29:07.287	137.444961	0	24.984	60	72.809	0	0	60	72.224	0	0	117.029	-2.688	-2.688	94.357
2017-05-18 10:29:08.021	138.1789152	0	24.984	60	71.802	0	0	60	71.222	0	0	116.872	-2.688	-2.688	94.119
2017-05-18 10:29:08.581	138.7384419	0	24.984	60	70.945	0	0	60	70.374	0	0	116.583	-2.688	-2.688	93.874
2017-05-18 10:29:09.492	139.6497503	0	24.984	60	70.231	0	0	60	69.665	0	0	116.415	-2.688	-2.688	93.521
2017-05-18 10:29:10.279	140.4365233	0	24.984	60	69.195	0	0	60	68.753	0	0	116.12	-2.688	-2.688	93.359
2017-05-18 10:29:11.009	141.1666494	0	24.987	60	68.306	0	0	60	67.866	0	0	115.973	-2.688	-2.688	92.91
2017-05-18 10:29:11.563	141.7208641	0	24.992	60	67.555	0	0	60	67.012	0	0	115.833	-2.688	-2.688	92.605
2017-05-18 10:29:12.479	142.6362816	0	24.994	60	66.924	0	0	60	66.386	0	0	115.565	-2.688	-2.688	92.443
2017-05-18 10:29:13.270	143.4281565	0	24.995	60	66.005	0	0	60	65.574	0	0	115.289	-2.688	-2.688	92.009
2017-05-18 10:29:13.996	144.1538178	0	24.995	60	65.215	0	0	60	64.789	0	0	115.137	-2.688	-2.688	91.663
2017-05-18 10:29:14.552	144.7095911	0	24.995	60	64.542	0	0	60	64.123	0	0	114.996	-2.688	-2.688	91.342
2017-05-18 10:29:15.462	145.6192929	0	24.995	60	64.074	0	0	60	63.474	0	0	114.748	-2.688	-2.688	90.636
2017-05-18 10:29:16.117	146.2744163	0	24.995	60	63.254	0	0	60	62.755	0	0	114.622	-2.688	-2.688	90.44
2017-05-18 10:29:17.022	147.1793419	0	24.995	60	62.632	0.3	0	60	62.144	4	0.158	114.367	-2.688	-2.688	89.971
2017-05-18 10:29:17.576	147.7335517	0	24.995	60	61.867	5.1	0.211	60	61.442	5.7	0.247	114.132	-2.688	-2.688	89.771
2017-05-18 10:29:18.486	148.643601	0	24.995	60	61.44	3.1	0.123	60	61.086	5.8	0.194	114.024	-2.688	-2.688	89.342
2017-05-18 10:29:19.275	149.4323744	0	24.995	60	60.989	2.7	0.105	60	60.722	5.7	0.194	113.818	-2.688	-2.688	89.187
2017-05-18 10:29:19.998	150.1557997	0	24.995	60	60.662	4.7	0.211	60	60.417	6.4	0.282	113.73	-2.688	-2.688	88.882
2017-05-18 10:29:20.553	150.710652	0	24.995	60	60.397	6.3	0.282	60	60.192	7.4	0.317	113.64	-2.688	-2.688	88.672
2017-05-18 10:29:21.469	151.6264703	0	24.995	60	60.257	4.3	0.176	60	60.014	6.9	0.299	113.466	-2.688	-2.688	88.215
2017-05-18 10:29:22.129	152.2863355	0	24.995	60	60.071	4.9	0.211	60	59.861	6.2	0.317	113.383	-2.688	-2.688	88.091
2017-05-18 10:29:22.986	153.1435138	0	24.995	60	59.935	6.3	0.282	60	59.741	7.5	0.335	113.238	-2.688	-2.688	87.785
2017-05-18 10:29:23.541	153.6982077	0	24.995	60	59.794	5.9	0.264	60	59.629	7.5	0.299	113.179	-2.688	-2.688	87.538
2017-05-18 10:29:24.451	154.6090122	0	24.995	60	59.743	4.5	0.229	60	59.567	8	0.352	113.043	-2.688	-2.688	87.328
2017-05-18 10:29:25.094	155.2517328	0	24.995	60	59.656	6.1	0.264	60	59.489	7.4	0.335	112.981	-2.688	-2.688	87.184
2017-05-18 10:29:25.915	156.0725148	0	24.995	60	59.594	7	0.317	60	59.443	7.7	0.335	112.857	-2.688	-2.688	86.963
2017-05-18 10:29:26.475	156.6326172	0	24.995	60	59.541	6.8	0.299	60	59.387	7.9	0.352	112.806	-2.688	-2.688	86.881
2017-05-18 10:29:27.391	157.5488342	0	24.995	60	59.516	5.5	0.247	60	59.367	7.6	0.37	112.765	-2.688	-2.688	86.769
2017-05-18 10:29:27.981	158.1386453	0	24.995	60	59.475	6.3	0.282	60	59.328	8.1	0.335	112.675	-2.688	-2.688	86.786
2017-05-18 10:29:28.802	158.9598096	0	24.995	60	59.451	6.7	0.299	60	59.305	8.5	0.37	112.643	-2.688	-2.688	86.864
2017-05-18 10:29:29.367	159.5243218	0	24.995	60	59.428	6.2	0.282	60	59.285	8.1	0.37	112.57	-2.688	-2.688	86.585
2017-05-18 10:29:30.298	160.456049	0	24.996	60	59.417	5.9	0.264	60	59.271	7.8	0.335	112.538	-2.688	-2.688	86.319
2017-05-18 10:29:30.852	161.0098695	0	24.996	60	59.393	7.4	0.335	60	59.253	7.9	0.352	112.488	-2.688	-2.688	86.367
2017-05-18 10:29:31.662	161.819559	0	24.996	60	59.383	6.9	0.282	60	59.242	8.1	0.352	112.464	-2.688	-2.688	86.245
2017-05-18 10:29:32.263	162.4206361	0	24.998	60	59.372	7.3	0.335	60	59.233	8.3	0.37	112.427	-2.688	-2.688	86.299
2017-05-18 10:29:33.168	163.3254386	0	25	60	59.367	6.8	0.299	60	59.224	8	0.352	112.411	-2.688	-2.688	85.983
2017-05-18 10:29:33.717	163.8751053	0	25.004	60	59.355	6.5	0.282	60	59.217	7.6	0.335	112.357	-2.688	-2.688	85.866
2017-05-18 10:29:34.403	164.560707	0	25.005	60	59.349	6.7	0.299	60	59.211	7.6	0.335	112.325	-2.688	-2.688	85.71
2017-05-18 10:29:35.165	165.3222751	0	25.006	60	59.345	6.2	0.282	60	59.206	7.7	0.37	112.331	-2.688	-2.688	85.67
2017-05-18 10:29:35.847	166.004537	0	25.007	60	59.338	7.1	0.317	60	59.199	8.2	0.352	112.397	-2.688	-2.688	85.677
2017-05-18 10:29:36.523	166.68097	0	25.007	60	59.332	6.8	0.299	60	59.195	8.1	0.352	112.348	-2.688	-2.688	85.546
2017-05-18 10:29:37.311	167.4683977	0	25.007	60	59.33	7.2	0.317	60	59.188	8.6	0.352	112.261	-2.688	-2.688	85.517
2017-05-18 10:29:38.031	168.188509	0	25.007	60	59.326	6.7	0.299	60	59.186	7.6	0.388	112.238	-2.688	-2.688	85.46
2017-05-18 10:29:38.584	168.7417297	0	25.007	60	59.321	6.7	0.299	60	59.183	8.1	0.37	112.215	-2.688	-2.688	85.527
2017-05-18 10:29:39.495	169.6528879	0	25.007	60	59.32	6.8	0.317	60	59.179	8.4	0.37	112.2	-2.688	-2.688	85.576
2017-05-18 10:29:40.411	170.5690882	0	25.007	60	59.318	7.2	0.317	60	59.176	8.8	0.37	112.172	-2.688	-2.688	85.998
2017-05-18 10:29:41.205	171.362383	0	25.007	40	59.327	0	0	40	59.173	0	0	112.144	-2.688	-2.688	85.83
2017-05-18 10:29:41.891	172.0488767	0	25.007	40	59.244	0	0	40	59.217	0	0	112.129	-2.688	-2.688	85.746
2017-05-18 10:29:42.573	172.7308395	0	25.007	40	59.046	0	0	40	59.052	0	0	112.115	-2.688	-2.688	85.449
2017-05-18 10:29:43.366	173.5241873	0	25.007	40	58.707	0	0	40	58.648	0	0	112.083	-2.688	-2.688	85.331
2017-05-18 10:29:44.106	174.2638009	0	25.007	40	58.23	0	0	40	58.191	0	0	112.076	-2.688	-2.688	85.461
2017-05-18 10:29:44.789	174.9463922	0	25.007	40	57.707	0	0	40	57.688	0	0	112.023	-2.688	-2.688	85.276
2017-05-18 10:29:45.465	175.623164	0	25.007	40	57.296	0	0	40	57.165	0	0	111.998	-2.688	-2.688	85.242
2017-05-18 10:29:46.109	176.2671256	0	25.007	40	56.81	0	0	40	56.639	0	0	111.984	-2.688	-2.688	85.239
2017-05-18 10:29:46.918	177.0758699	0	25.007	40	56.328	0	0	40	56.19	0	0	111.907	-2.688	-2.688	85.212
2017-05-18 10:29:47.474	177.6319521	0	25.007	40	55.778	0	0	40	55.605	0	0	111.867	-2.688	-2.688	85.25
2017-05-18 10:29:48.388	178.5452223	0	25.007	40	55.44	0	0	40	55.177	0	0	111.83	-2.688	-2.688	84.976
2017-05-18 10:29:48.936	179.0939659	0	25.007	40	54.844	0	0	40	54.555	0	0	111.755	-2.688	-2.688	84.798
2017-05-18 10:29:49.746	179.9040049	0	25.007	40	54.455	0	0	40	54.221	0	0	111.72	-2.688	-2.688	84.791
2017-05-18 10:29:50.297	180.454358	0	25.007	40	53.948	0	0	40	53.632	0	0	111.637	-2.688	-2.688	84.842
2017-05-18 10:29:51.215	181.3730201	0	25.007	40	53.637	0	0	40	53.316	0	0	111.597	-2.688	-2.688	84.719
2017-05-18 10:29:51.771	181.9283085	0	25.007	40	53.033	0	0	40	52.765	0	0	111.517	-2.688	-2.688	84.49
2017-05-18 10:29:52.446	182.6032966	0	25.007	40	52.738	0	0	40	52.408	0	0	111.476	-2.688	-2.688	84.218
2017-05-18 10:29:53.236	183.3935391	0	25.007	40	52.335	0	0	40	52.062	0	0	111.443	-2.688	-2.688	84.206
2017-05-18 10:29:53.907	184.0645115	0	25.007	40	51.887	0	0	40	51.612	0	0	111.347	-2.688	-2.688	84.091
2017-05-18 10:29:54.593	184.7505347	0	25.007	40	51.562	0	0	40	51.23	0	0	111.317	-2.688	-2.688	84.025
2017-05-18 10:29:55.375	185.533144	0	25.01	40	51.189	0	0	40	50.808	0	0	111.223	-2.688	-2.688	83.836
2017-05-18 10:29:56.120	186.2778875	0	25.015	40	50.775	0	0	40	50.449	0	0	111.19	-2.688	-2.688	83.769
2017-05-18 10:29:56.802	186.9601309	0	25.017	40	50.376	0	0	40	50.1	0	0	111.097	-2.688	-2.688	83.783
2017-05-18 10:29:57.478	187.636012	0	25.018	40	50.081	0	0	40	49.761	0	0	111.073	-2.688	-2.688	83.721
2017-05-18 10:29:58.116	188.2740659	0	25.018	40	49.748	0	0	40	49.429	0	0	111.039	-2.688	-2.688	83.784
2017-05-18 10:29:58.926	189.0841308	0	25.018	40	49.422	0	0	40	49.154	0	0	110.967	-2.688	-2.688	83.52
2017-05-18 10:29:59.477	189.6347082	0	25.018	40	49.059	0	0	40	48.797	0	0	110.926	-2.688	-2.688	83.281
2017-05-18 10:30:00.397	190.5549975	0	25.018	40	48.837	0	0	40	48.536	0	0	110.887	-2.688	-2.688	83.19
2017-05-18 10:30:00.951	191.1090104	0	25.018	40	48.449	0	0	40	48.154	0	0	110.809	-2.688	-2.688	82.865
2017-05-18 10:30:01.756	191.9140575	0	25.018	40	48.196	0	0	40	47.946	0	0	110.773	-2.688	-2.688	82.745
2017-05-18 10:30:02.315	192.4728379	0	25.018	40	47.869	0	0	40	47.582	0	0	110.709	-2.688	-2.688	82.622
2017-05-18 10:30:03.182	193.3395773	0	25.018	40	47.671	0	0	40	47.383	0	0	110.671	-2.688	-2.688	82.513
2017-05-18 10:30:03.742	193.9000082	0	25.018	40	47.318	0	0	40	47.036	0	0	110.623	-2.688	-2.688	82.612
2017-05-18 10:30:04.434	194.5914381	0	25.018	40	47.092	0	0	40	46.85	0	0	110.595	-2.688	-2.688	82.375
2017-05-18 10:30:05.227	195.384264	0	25.018	40	46.83	0	0	40	46.596	0	0	110.551	-2.688	-2.688	82.421
2017-05-18 10:30:05.909	196.0665173	0	25.018	40	46.541	0	0	40	46.312	0	0	110.479	-2.688	-2.688	82.338
2017-05-18 10:30:06.596	196.7538179	0	25.018	40	46.326	0	0	40	46.072	0	0	110.457	-2.688	-2.688	82.133
2017-05-18 10:30:07.384	197.5420925	0	25.018	40	46.084	0	0	40	45.802	0	0	110.392	-2.688	-2.688	82.016
2017-05-18 10:30:08.134	198.2914903	0	25.018	40	45.815	0	0	40	45.569	0	0	110.366	-2.688	-2.688	82.022
2017-05-18 10:30:08.818	198.9754535	0	25.018	40	45.552	0	0	40	45.345	0	0	110.326	-2.688	-2.688	81.833
2017-05-18 10:30:09.499	199.6564481	0	25.018	40	45.358	0	0	40	45.123	0	0	110.301	-2.688	-2.688	81.904
2017-05-18 10:30:10.164	200.3218431	0	25.018	40	45.136	0	0	40	44.907	0	0	110.275	-2.688	-2.688	81.874
2017-05-18 10:30:11.022	201.179309	0	25.018	40	44.92	0	0	40	44.694	0	0	110.228	-2.688	-2.688	81.721
2017-05-18 10:30:11.580	201.7376666	0	25.018	40	44.68	0	0	40	44.456	0	0	110.204	-2.688	-2.688	81.663
2017-05-18 10:30:12.497	202.6545716	0	25.018	40	44.504	0	0	40	44.283	0	0	110.157	-2.688	-2.688	81.594
2017-05-18 10:30:13.157	203.3144848	0	25.018	40	44.243	0	0	40	44.026	0	0	110.128	-2.688	-2.688	81.646
2017-05-18 10:30:13.971	204.128907	0	25.018	40	44.046	0	0	40	43.859	0	0	110.092	-2.688	-2.688	81.34
2017-05-18 10:30:14.527	204.6843689	0	25.018	40	43.826	0	0	40	43.614	0	0	110.091	-2.688	-2.688	81.372
2017-05-18 10:30:15.441	205.5990229	0	25.018	40	43.665	0	0	40	43.481	0	0	110.044	-2.688	-2.688	81.392
2017-05-18 10:30:16.043	206.2005849	0	25.018	40	43.428	0	0	40	43.245	0	0	110.011	-2.688	-2.688	81.576
2017-05-18 10:30:16.854	207.0119832	0	25.018	40	43.274	0	0	40	43.092	0	0	109.993	-2.688	-2.688	81.791
2017-05-18 10:30:17.409	207.5668174	0	25.018	40	43.072	0	0	40	42.892	0	0	109.944	-2.688	-2.688	81.614
2017-05-18 10:30:18.333	208.4906837	0	25.018	40	42.948	0	0	40	42.746	0	0	109.928	-2.688	-2.688	81.702
2017-05-18 10:30:18.899	209.0570223	0	25.015	40	42.706	0	0	40	42.529	0	0	109.886	-2.688	-2.688	81.646
2017-05-18 10:30:19.716	209.8736	0	25.011	40	42.586	0	0	40	42.388	0	0	109.868	-2.688	-2.688	81.569
2017-05-18 10:30:20.293	210.4510587	0	25.008	40	42.376	0	0	40	42.204	0	0	109.822	-2.688	-2.688	81.483
2017-05-18 10:30:21.027	211.1843737	0	25.007	40	42.261	0	0	40	42.067	0	0	109.814	-2.688	-2.688	81.398
2017-05-18 10:30:21.715	211.872583	0	25.007	40	42.103	0	0	40	41.912	0	0	109.787	-2.688	-2.688	81.371
2017-05-18 10:30:22.434	212.5916744	0	25.007	40	41.926	0	0	40	41.759	0	0	109.762	-2.688	-2.688	81.304
2017-05-18 10:30:23.184	213.3412766	0	25.007	40	41.775	0	0	40	41.61	0	0	109.752	-2.688	-2.688	81.064
2017-05-18 10:30:23.872	214.029625	0	25.007	40	41.624	0	0	40	41.442	0	0	109.704	-2.688	-2.688	80.811
2017-05-18 10:30:24.553	214.7108883	0	25.007	40	41.478	0	0	40	41.317	0	0	109.684	-2.688	-2.688	80.894
2017-05-18 10:30:25.352	215.509455	0	25.007	40	41.336	0	0	40	41.175	0	0	109.652	-2.688	-2.688	80.926
2017-05-18 10:30:26.071	216.2287224	0	25.007	40	41.174	0	0	40	41.016	0	0	109.629	-2.688	-2.688	80.853
2017-05-18 10:30:26.625	216.782615	0	25.007	40	41.036	0	0	40	40.879	0	0	109.622	-2.688	-2.688	80.709
2017-05-18 10:30:27.536	217.6932465	0	25.007	40	40.938	0	0	40	40.745	0	0	109.599	-2.688	-2.688	80.712
2017-05-18 10:30:28.195	218.3526234	0	25.007	40	40.766	0	0	40	40.595	0	0	109.571	-2.688	-2.688	80.924
2017-05-18 10:30:29.043	219.2008471	0	25.007	40	40.636	0	0	40	40.466	0.7	0	109.563	-2.688	-2.688	80.78
2017-05-18 10:30:30.022	220.1795101	0	25.007	90	40.47	6.8	0.317	40	40.296	6.4	0.67	109.513	-2.688	-2.688	80.771
2017-05-18 10:30:30.704	220.8618663	0	25.007	90	40.555	0	0	90	40.285	0	0	109.503	-2.688	-2.688	80.75
2017-05-18 10:30:31.434	221.5914127	0	25.007	90	40.826	0	0	90	40.439	0	0	109.458	-2.688	-2.688	80.698
2017-05-18 10:30:32.195	222.3527687	0	25.007	90	40.902	1.2	0.035	90	40.524	0	0	109.467	-2.688	-2.688	80.655
2017-05-18 10:30:32.883	223.0402125	0	25.007	90	40.876	4.8	0.229	90	40.525	3	0.123	109.491	-2.688	-2.688	80.725
2017-05-18 10:30:33.565	223.7228407	0	25.007	90	40.852	2.5	0.105	90	40.508	2.9	0.123	109.458	-2.688	-2.688	80.713
2017-05-18 10:30:34.351	224.5089807	0	25.007	90	40.891	1	0.017	90	40.535	1.4	0.035	109.426	-2.688	-2.688	80.29
2017-05-18 10:30:35.102	225.2597033	0	25.007	90	40.924	2.9	0.123	90	40.571	2	0.088	109.421	-2.688	-2.688	80.206
2017-05-18 10:30:35.656	225.8141564	0	25.007	90	40.919	3.6	0.158	90	40.584	2.9	0.123	109.407	-2.688	-2.688	80.047
2017-05-18 10:30:36.556	226.7141379	0	25.007	90	40.945	1.8	0.07	90	40.602	2.3	0.088	109.403	-2.688	-2.688	80.296
2017-05-18 10:30:37.345	227.5028408	0	25.007	90	40.993	2.5	0.105	90	40.651	2.3	0.088	109.412	-2.688	-2.688	80.411
2017-05-18 10:30:38.069	228.2270001	0	25.007	90	41.015	3.8	0.176	90	40.679	2.8	0.105	109.37	-2.688	-2.688	80.397
2017-05-18 10:30:38.623	228.7806323	0	25.007	90	41.044	2.5	0.105	90	40.703	2.9	0.088	109.367	-2.688	-2.688	80.321
2017-05-18 10:30:39.541	229.6982655	0	25.007	90	41.075	2.3	0.123	90	40.742	2.2	0.07	109.35	-2.688	-2.688	80.163
2017-05-18 10:30:40.199	230.3567289	0	25.007	90	41.12	3.5	0.158	90	40.785	2.2	0.07	109.333	-2.688	-2.688	80.199
2017-05-18 10:30:41.045	231.2026891	0	25.007	90	41.146	3.4	0.141	90	40.817	2.4	0.088	109.374	-2.688	-2.688	80.237
2017-05-18 10:30:41.599	231.7571283	0	25.007	90	41.191	2.7	0.105	90	40.856	2.4	0.088	109.401	-2.688	-2.688	80.174
2017-05-18 10:30:42.511	232.6681995	0	25.007	90	41.226	3.3	0.141	90	40.895	2.4	0.088	109.343	-2.688	-2.688	80.213
2017-05-18 10:30:43.192	233.350008	0	25.007	90	41.27	2.9	0.123	90	40.936	2.6	0.105	109.333	-2.688	-2.688	80.217
2017-05-18 10:30:44.045	234.2023166	0	25.007	90	41.308	3	0.141	90	40.966	2.5	0.105	109.31	-2.688	-2.688	80.128
2017-05-18 10:30:44.594	234.7512547	0	25.007	90	41.352	3.1	0.141	90	41.016	2.7	0.105	109.311	-2.688	-2.688	80.137
2017-05-18 10:30:45.503	235.6609708	0	25.007	90	41.383	3.4	0.141	90	41.051	2.3	0.123	109.382	-2.688	-2.688	80.097
2017-05-18 10:30:46.152	236.3097102	0	25.007	90	41.431	3.3	0.141	90	41.092	2.8	0.105	109.423	-2.688	-2.688	80.104
2017-05-18 10:30:46.957	237.1145214	0	25.007	90	41.465	3.1	0.141	90	41.13	2.5	0.088	109.352	-2.688	-2.688	79.961
2017-05-18 10:30:47.517	237.6744452	0	25.008	90	41.51	3.3	0.141	90	41.174	2.8	0.105	109.356	-2.688	-2.688	80.106
2017-05-18 10:30:48.438	238.5952642	0	25.011	90	41.544	3.3	0.141	90	41.206	2.9	0.105	109.346	-2.688	-2.688	80.113
2017-05-18 10:30:49.012	239.1697492	0	25.016	90	41.591	3.6	0.141	90	41.257	2.7	0.105	109.351	-2.688	-2.688	80.099
2017-05-18 10:30:49.824	239.9812599	0	25.018	90	41.626	3	0.141	90	41.291	2.7	0.105	109.338	-2.688	-2.688	80.025
2017-05-18 10:30:50.376	240.5336888	0	25.018	90	41.671	3.4	0.158	90	41.334	2.9	0.123	109.397	-2.688	-2.688	79.94
2017-05-18 10:30:51.302	241.4592991	0	25.018	90	41.703	3.7	0.176	90	41.361	3.1	0.123	109.355	-2.688	-2.688	79.704
2017-05-18 10:30:51.852	242.0092008	0	25.017	90	41.755	3	0.141	90	41.41	3.1	0.123	109.342	-2.688	-2.688	79.637
2017-05-18 10:30:52.666	242.8232682	0	25.015	90	41.785	3.5	0.158	90	41.443	3.2	0.141	109.355	-2.688	-2.688	79.674
2017-05-18 10:30:53.311	243.4688462	0	25.01	90	41.834	3.8	0.176	90	41.494	3.3	0.141	109.334	-2.688	-2.688	79.77
2017-05-18 10:30:54.200	244.3572815	0	25.008	90	41.866	3.4	0.141	90	41.523	3.4	0.141	109.36	-2.688	-2.688	79.813
2017-05-18 10:30:54.748	244.9059504	0	25.007	90	41.917	4	0.176	90	41.572	3.3	0.141	109.401	-2.688	-2.688	79.733
2017-05-18 10:30:55.446	245.6038463	0	25.007	90	41.946	3.8	0.176	90	41.606	3.2	0.141	109.38	-2.688	-2.688	79.793
2017-05-18 10:30:56.212	246.3693139	0	25.007	90	41.984	3.8	0.158	90	41.644	3.2	0.123	109.372	-2.688	-2.688	79.647
2017-05-18 10:30:56.900	247.0573653	0	25.007	90	42.031	3.6	0.158	90	41.689	3.5	0.141	109.365	-2.688	-2.688	79.605
2017-05-18 10:30:57.579	247.7371689	0	25.007	90	42.071	4.1	0.176	90	41.723	3.4	0.141	109.344	-2.688	-2.688	79.864
2017-05-18 10:30:58.364	248.5216351	0	25.007	90	42.107	3.8	0.176	90	41.769	3.1	0.123	109.369	-2.688	-2.688	79.24
2017-05-18 10:30:59.114	249.2717037	0	25.007	90	42.147	3.7	0.176	90	41.808	3.4	0.141	109.402	-2.688	-2.688	79.288
2017-05-18 10:30:59.669	249.8264866	0	25.007	90	42.194	3.6	0.158	90	41.847	3.2	0.123	109.403	-2.688	-2.688	79.611
2017-05-18 10:31:00.574	250.7316358	0	25.007	90	42.228	4	0.176	90	41.886	3.6	0.141	109.363	-2.688	-2.688	79.598
2017-05-18 10:31:01.377	251.5349766	0	25.007	90	42.272	3.5	0.158	90	41.935	3.4	0.141	109.36	-2.688	-2.688	79.624
2017-05-18 10:31:02.096	252.2535195	0	25.007	90	42.318	3.5	0.158	90	41.975	3.5	0.141	109.353	-2.688	-2.688	79.608
2017-05-18 10:31:02.655	252.8131709	0	25.007	90	42.363	3.2	0.141	90	42.015	3.1	0.158	109.354	-2.688	-2.688	79.684
2017-05-18 10:31:03.567	253.7242274	0	25.007	90	42.39	4	0.176	90	42.053	3.8	0.158	109.404	-2.688	-2.688	79.708
2017-05-18 10:31:04.227	254.3845373	0	25.007	90	42.441	3.6	0.158	90	42.099	3.9	0.158	109.361	-2.688	-2.688	79.924
2017-05-18 10:31:05.132	255.2895859	0	25.007	90	42.483	3.6	0.158	90	42.139	3.6	0.158	109.36	-2.688	-2.688	79.763
2017-05-18 10:31:05.682	255.8393334	0	25.007	90	42.534	3.8	0.176	90	42.188	3.9	0.176	109.356	-2.688	-2.688	79.71
2017-05-18 10:31:06.585	256.7430586	0	25.007	90	42.568	4.4	0.194	90	42.221	3.6	0.141	109.346	-2.688	-2.688	79.474
2017-05-18 10:31:07.369	257.5269097	0	25.007	90	42.616	4.2	0.194	90	42.275	3.7	0.158	109.383	-2.688	-2.688	79.682
2017-05-18 10:31:08.141	258.2982423	0	25.007	90	42.656	3.7	0.158	90	42.314	3.5	0.141	109.406	-2.688	-2.688	79.619
2017-05-18 10:31:08.700	258.8575241	0	25.007	90	42.702	4.4	0.194	90	42.357	3.6	0.141	109.36	-2.688	-2.688	79.642
2017-05-18 10:31:09.579	259.7364912	0	25.007	90	42.737	4.4	0.211	90	42.391	3.8	0.158	109.362	-2.688	-2.688	79.664
2017-05-18 10:31:10.233	260.3908084	0	25.007	90	42.784	4.2	0.194	90	42.437	4.4	0.194	109.354	-2.688	-2.688	79.769
2017-05-18 10:31:11.090	261.2476421	0	25.007	90	42.823	3.9	0.176	90	42.476	3.5	0.141	109.357	-2.688	-2.688	79.784
2017-05-18 10:31:11.650	261.8073994	0	25.007	90	42.872	4.4	0.194	90	42.522	3.9	0.158	109.355	-2.688	-2.688	79.724
2017-05-18 10:31:12.561	262.7188083	0	25.007	90	42.902	4	0.176	90	42.562	3.7	0.158	109.423	-2.688	-2.688	79.863
2017-05-18 10:31:13.232	263.3901094	0	25.006	90	42.954	3.8	0.229	90	42.605	4.2	0.141	109.381	-2.688	-2.688	79.955
2017-05-18 10:31:14.109	264.2671601	0	25.007	90	42.991	4.6	0.211	90	42.646	3.6	0.158	109.377	-2.688	-2.688	79.887
2017-05-18 10:31:14.659	264.8166204	0	25.006	90	43.044	4.2	0.194	90	42.691	3.8	0.176	109.382	-2.688	-2.688	79.831
2017-05-18 10:31:15.570	265.727205	0	25.005	90	43.073	4.6	0.211	90	42.731	3.9	0.176	109.355	-2.688	-2.688	79.482
2017-05-18 10:31:16.234	266.3919449	0	25.002	90	43.122	4.4	0.211	90	42.777	3.8	0.158	109.404	-2.688	-2.688	79.512
2017-05-18 10:31:17.086	267.2438883	0	24.999	90	43.162	4.6	0.211	90	42.816	4.2	0.176	109.419	-2.688	-2.688	79.652
2017-05-18 10:31:17.636	267.7938491	0	24.997	90	43.21	4.1	0.194	90	42.86	3.9	0.176	109.407	-2.688	-2.688	79.614
2017-05-18 10:31:18.573	268.7303919	0	24.996	90	43.243	4.6	0.211	90	42.896	3.9	0.158	109.406	-2.688	-2.688	79.724
2017-05-18 10:31:19.228	269.3853783	0	24.995	90	43.295	4	0.176	90	42.946	3.9	0.176	109.433	-2.688	-2.688	79.682
2017-05-18 10:31:20.080	270.2375137	0	24.995	90	43.334	4.7	0.211	90	42.98	4.3	0.194	109.426	-2.688	-2.688	80.243
2017-05-18 10:31:20.639	270.7965166	0	24.995	90	43.378	4.2	0.194	90	43.033	3.7	0.158	109.438	-2.688	-2.688	80.101
2017-05-18 10:31:21.550	271.7074569	0	24.995	90	43.414	4	0.211	90	43.067	4.3	0.176	109.46	-2.688	-2.688	79.959
2017-05-18 10:31:22.194	272.3514616	0	24.995	90	43.465	4.8	0.211	90	43.118	3.8	0.158	109.423	-2.688	-2.688	79.927
2017-05-18 10:31:23.051	273.2085919	0	24.995	90	43.5	4.1	0.194	90	43.152	4	0.176	109.438	-2.688	-2.688	79.845
2017-05-18 10:31:23.605	273.7622302	0	24.995	90	43.552	5	0.229	90	43.203	3.9	0.158	109.447	-2.688	-2.688	79.837
2017-05-18 10:31:24.521	274.6783858	0	24.995	90	43.584	4.8	0.229	90	43.237	4.3	0.194	109.435	-2.688	-2.688	79.793
2017-05-18 10:31:25.177	275.3342156	0	24.994	90	43.635	4.8	0.229	90	43.283	4.1	0.176	109.453	-2.688	-2.688	79.821
2017-05-18 10:31:25.991	276.1483544	0	24.993	90	43.67	4.1	0.176	90	43.324	4.1	0.176	109.502	-2.688	-2.688	79.793
2017-05-18 10:31:26.544	276.7020198	0	24.993	90	43.717	4.4	0.194	90	43.367	4.3	0.194	109.459	-2.688	-2.688	79.768
2017-05-18 10:31:27.477	277.6348018	0	24.994	90	43.751	4.4	0.194	90	43.396	4.4	0.194	109.444	-2.688	-2.688	79.774
2017-05-18 10:31:28.072	278.229734	0	24.994	90	43.804	4.8	0.211	90	43.453	4.4	0.194	109.425	-2.688	-2.688	79.736
2017-05-18 10:31:28.875	279.0327335	0	24.995	90	43.837	4.8	0.211	90	43.49	4	0.176	109.436	-2.688	-2.688	79.835
2017-05-18 10:31:29.426	279.5834964	0	24.995	90	43.883	4.4	0.229	90	43.535	4.1	0.176	109.471	-2.688	-2.688	79.775
2017-05-18 10:31:30.336	280.4940814	0	24.995	90	43.916	5.1	0.247	90	43.563	4.4	0.194	109.509	-2.688	-2.688	79.851
2017-05-18 10:31:30.889	281.0468328	0	24.995	90	43.969	4.5	0.211	90	43.613	4.2	0.176	109.478	-2.688	-2.688	79.963
2017-05-18 10:31:31.699	281.8565305	0	24.995	90	43.998	4.7	0.211	90	43.648	4.8	0.211	109.469	-2.688	-2.688	80.177
2017-05-18 10:31:32.343	282.5009138	0	24.995	90	44.05	4.4	0.194	90	43.698	4.6	0.211	109.476	-2.688	-2.688	79.944
2017-05-18 10:31:33.068	283.2254694	0	24.995	90	44.084	5	0.229	90	43.727	4.7	0.211	109.469	-2.688	-2.688	79.898
2017-05-18 10:31:33.750	283.9073649	0	24.995	90	44.122	5.1	0.229	90	43.776	4.5	0.194	109.474	-2.688	-2.688	79.972
2017-05-18 10:31:34.474	284.6317035	0	24.995	90	44.164	5	0.229	90	43.815	4.6	0.194	109.552	-2.688	-2.688	79.894
2017-05-18 10:31:35.224	285.3821524	0	24.995	90	44.205	4.6	0.211	90	43.854	4.3	0.194	109.533	-2.688	-2.688	79.953
2017-05-18 10:31:35.912	286.0698088	0	24.995	90	44.25	4.2	0.176	90	43.893	4.6	0.211	109.519	-2.688	-2.688	80.019
2017-05-18 10:31:36.610	286.7673002	0	24.995	90	44.288	5.1	0.229	90	43.93	4.8	0.194	109.534	-2.688	-2.688	79.992
2017-05-18 10:31:37.398	287.5555152	0	24.995	90	44.326	5.4	0.247	90	43.966	4.8	0.211	109.511	-2.688	-2.688	79.83
2017-05-18 10:31:38.142	288.2997201	0	24.995	90	44.363	5.4	0.247	90	44.01	4.9	0.211	109.505	-2.688	-2.688	79.747
2017-05-18 10:31:38.696	288.8539709	0	24.995	90	44.406	4.8	0.211	90	44.049	5	0.211	109.548	-2.688	-2.688	80.078
2017-05-18 10:31:39.603	289.7604309	0	24.995	90	44.441	4.5	0.211	90	44.087	4.9	0.211	109.549	-2.688	-2.688	80.106
2017-05-18 10:31:40.265	290.4227863	0	24.995	90	44.488	4.9	0.229	90	44.133	4.9	0.211	109.532	-2.688	-2.688	80.051